ИБП Delta NH серии (семейство Modulon)

| Время работы от батарей, мин Нагрузка кВА/ батареи; 20; 40; 60; 80; 100; 120. 1x шкаф 40х26Ah; 25; 8. 2х шкаф 40х26Ah; 70; 25; 13; 8. 3х шкаф 40х26Ah; 120; 45; 25; 18. 1x шкаф 40х40Ah; 35; 15; 9; 5. 2х шкаф 40х40Ah; 90; 40; 23; 15; 10-11; 7-8. Power factor 0.8 Время автономной работы GPL12750 в мин в зависимости от мощности нагрузки 40 kVA; 60 kVA; 80 kVA; 100 kVA; 120 kVA; Вес, кг. Шкаф 850 х 850 х 2000 мм; 36; 20; 14; 8; 5-6; 1250. Power factor 0.8 Время автономной работы GPL12880 в мин в зависимости от мощности нагрузки 40 kVA; 60 kVA; 80 kVA; 100 kVA; 120 kVA; Вес, кг. Шкаф 850 х 850 х 2000 мм; 45; 27; 18; 12; 8; 1410. Power factor 0.8 Время автономной работы GPL121000 в мин в зависимости от мощности нагрузки 40 kVA; 60 kVA; 80 kVA; 100 kVA; 120 kVA; Вес, кг. Шкаф 850 х 850 х 2000 мм; 60; 33; 22; 16; 11; 1570. 2 х Шкаф 850 х 850 х 2000 мм; 135; 80; 60; 42; 35; 2х1570. Power factor 0.8 |  |  |
| --- | --- | --- |